## опросный лист
Официальный сервисный представитель ООО "Приводы АУМА" в Республике Татарстан тел/факс(843) 205-30-81
Организация:__________________________________________ Проект:__________________________________________________ Опросный лист № для заказа привода (заполняется отдельно на каждый типоразмер арматуры)
Типоразмер арматуры | Dу(DN)_______мм | Pу(PN)_________МПа
Количество | _______шт.
Завод-производитель и заводское обозначение
Исполнение привода | □общепромышленное □ взрывозащищенное(1ExdeIICT4) □ шахтное (РВ ExedI) □ морское □атомное ( для АЭС )
Назначение / режим работы: | □ запорная □ S2=15мин (стандарт) □ S2=30мин □ другой __________ | □ регулирующая _____кол-во запусков в час □ S4=25% (стандарт) □ S4=50%
Напряжение питания | □ 380В/50Гц/3ф □ 220В/50Гц/1ф □ 24ВDC □ ______В/___Гц/___ф_другое
Защита двигателя | □ Термореле □ PTC терморезисторы
Шток арматуры (для многооборотной) | □ Поднимающийся ( _____мм диаметр штока) □ Неподнимающийся
Тип арматуры | □ Многооборотная (задвижка, шибер …..) | □ Четвертьоборотная (Кран шаровый, затвор….) | c Прямоходная (клапан….)
Требуемое значение на выходном валу арматуры | Максимальный крутящий момент_____Нм | Максимальный крутящий момент_____Нм | Максимальное осевое усилие ___ Н
Требуемая скорость на вых. валу | Скорость на вых. валу арматуры___об/ мин | Время закрытия арматуры___сек | Время закрытия арматуры___сек
Присоединительная втулка (см. рис.1) | □ ISO 5210 Тип______ (A,B1,B2,B3,B4,D) Укажите требуемый □ ОСТ 26-07-763-73 Тип___ (например, тип А) Укажите требуемый. □ Другой (приложите чертеж) | □ под квадрат укажите S ___мм □ под шпонку укажите t ___мм d7___мм b ___мм □ под лыски укажите S ___мм d8___мм □ другая________ Необходимые размеры согласно рис.1(см. ниже) | х
Присоединительный фланец к приводу (необходимо указать стандарт и размер фланца) | □ ИСО:Фланец F______ (например, F10) □ ОСТ 26-07-763-7 тип_____ (например, тип А) □ Другой (приложите чертеж)
Выходная характеристика | Кол-во оборотов вых. вала до полного закрытия арматуры____ | угол поворота □ 90° □ ___° (другой) | ход штока____мм
Механический указатель положения | □ да | стандарт | □ да
Индикатор работы привода (блинкер) | □ да □ нет | □ да □ нет | □ да □ нет
Температура окружающего воздуха, ⁰C | мин._________ макс.______
Защита оболочки привода от коррозии | □ KN (стандарт) □ KS специальное □ KX экстремальное
Защита оболочки привода по IP | □ IP67(стандарт) □ IP68 (при угрозе затопления привода)
Конечные (путевые) выключатели | □ 8 одиночные (стандарт) концевые выключатели на открытие и закрытие | □ 8.2 сдвоенные концевые выключатели на открытие и закрытие | 9.3- одиночные концевые выключатели на закрытие и открытие и сдвоенные промежуточные выключатели на закрытие и открытие
| □ 9.2- сдвоенные концевые выключатели на закрытие и открытие и одиночные промежуточные выключатели на закрытие и открытие | 9 -одиночные концевые выключатели на закрытие и открытие и одиночные промежуточные выключатели на закрытие и открытие | 9.4- сдвоенные концевые выключатели на закрытие и открытие и сдвоенные промежуточные выключатели на закрытие и открытие
Моментные выключатели | □ 6 (стандарт) одиночные моментные выключатели на открытие и закрытие | □ 6.2 сдвоенные моментные выключатели на открытие и закрытие
Исполнение конечных и моментных выключателей | □ G ( с золотым покрытием) □ стандарт (серебряные)
Дистанционный указатель положения арматуры | □ 21.2/4 2-х проводная схема (4-20мА) □ 21.4/4 4-х проводная схема (0/4-20мА) | □ 12.1P-02,kOm(0-5)В (потенциометр) | □ 30 MWG Магнитные датчики положения арматуры и момента (в комбинации с блоком управления АС)
Управление приводом | □ Комплектация "NORM"* (Необходимы внешние средства управления (шкаф управления, местный пульт, и т.д..)) | □ В комплекте с блоком управления "AUMA MATIC" или "AUMATIC" (внешние средства не требуются (встроенные пускатели, местный пульт управления, дистанционное управление….))
Характеристики кабелей питания и управления (для выбора кабельных вводов М20×1,5 / М25×1,5 / М32×1,5) | □ Небронированный , наружный диаметр оболочки кабеля: □ 8 - 15 мм (М20×1,5) _____ шт. □ 12,5 - 20 мм (М25×1,5)______шт. □ 20 - 25 мм(М32×1,5) _____ шт.
| □ Бронированный Тип брони | □ стальная лента □ стальная проволока □ неизвестно | Диаметр внешней оболочки кабеля: ____мм _____мм _____мм
Комплект кабельных вводов | □ да □ нет
Дополнительные требования (укажите, если есть ) Пример: требуется раздельный монтаж блока управления (настенный)
Схема подключения (если известна)
*В случае выбора комплектации NORM (без блока управления) опросный лист далее заполнять не требуется.
Блок управления
Исходные данные по исполнению, питанию, и т.д. - см. выше
Тип блока управления | □ AM □ AMExC □ AС □ AСExC □ другой ___________укажите
Количество | _______________ шт.
Дистанционное управление | □ Управление ОТКРЫТЬ – СТОП – ЗАКРЫТЬ, 24 В DC
□ Управление ОТКРЫТЬ – СТОП – ЗАКРЫТЬ, 220 V AC
□ Авария - дополнительный сигнал управления
"Самоподхват" в режиме дистанционного управления
| □ да (на открытие) | □ да (на закрытие) | □ нет
Местное управление | "Самоподхват" в режиме местного управления
| □ да (на открытие) | □ да (на закрытие) | □ нет
□ Селектор-переключатель МЕСТН-ДИСТАНЦИОННО
□ 5 индикаторных светодиодов (стандарт)
□ 5 индикаторных светодиодов (опция)
□ Защитная, запираемая на замок крышка для местн. поста управления (на БУ) с окном для ЖК дисплея) - опция для АС/АСЕхС
Тип отключения привода | В положении ОТКРЫТО □ По положению □ По моменту | В положении ЗАКРЫТО □ По положению □ По моменту
Цифровой интерфейс | □ Profibus DP □ Profibus DP -V1 servises □ Modbus RTU □ DeviceNet □ FieldbusFoundation
Цифровой интерфейс с дополнительными управляющими сигналами | □ Цифровой интерфейс с 4 дополнительными входами 24 V DCи 2 дополнительными входами 0/4 – 20 mA с последующей передачей сигнала по шине. | □ Цифровой интерфейс с 24 V DC дополнительными входами управления ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ-АВАРИЯ.Выбор типа управления через контакт 24 V DC BUS/REMOTE.
| □ Цифровой интерфейс с 24 V DC дополнительными входами управления ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ и входом 0/4 – 20 mA для номинального положения арматуры(позиционер).Выбор типа управления через контакты 24 V DC BUS/REMOTE и MODE | □ Цифровой интерфейс с 24 V DC дополнительными входами управления ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ-АВАРИЯ и входом 0/4 – 20 mA для номинального положения арматуры(позиционер).Выбор типа управления через контакты 24 V DC BUS/REMOTE и MODE.Доп. выходные сигналы через 6 пр
Позиционер (для регулирования положения арматуры) | □ 0 - 20 мА □ 4 - 20 мА □ 20 - 0 мА □ 20 - 4 мА
Выходные сигналы ( 5+1 програмируемых реле ) | □ Стандартная комбинация
□ Специальная комбинация (укажите) M1 = M2 = M3 = M4 = M5 = M6= сигнал общей ошибки
Питание управляющих входов от внешнего источника | □ 24V DC, Макс. 100 mA □ 115V AC, Макс. 30 mA (кроме комбинации с PTC)
Дублирование по цифровой шине | □ Да □ Нет
Подключение по оптоволоконному кабелю (заполняется в случае выбора) | □ для топологии ЗВЕЗДА (Profibus DP, Modbus RTU) □ для топологии ЛИНИЯ (Profibus DP, Modbus RTU)
□ для топологии КОЛЬЦО (Profibus DP) _
ПИД-регулятор процесса | □ С адаптивным позиционером. Номинальное значение параметра, 0/4 - 20mA вход для действительного значения параметра
Функция для многопортовой арматуры | □ Управление арматурой, имеющей до 8 промежуточных положений, через цифровой интерфейс и местное управление
Сигнал обратной связи о положении арматуры | □ передача по шине
Сигнал обратной связи крутящего момента(в комбинации с MWG в приводе) | □ передача по шине
Защитная крышка для отсоединенной штекерной крышки | □ Да □ Нет
Рис. 1